Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
‎№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и подпунктом «а» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию 
‎и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

| Министр | В.А. Пучков |
| --- | --- |

Приложение

к приказу МЧС России

от ______________№_______

Минимальный перечень оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| --- | --- |
| 1. | Аппарат для сварки и резки электродуговой сваркой. |
| 2. | Устройство для обнаружения дефектов в изделиях из различных металлических и неметаллических материалов методами неразрушающего контроля. |
| 3. | Оборудование для проведения пневматических испытаний трубопроводов. |
| 4. | Оборудование для проведения гидравлических испытаний трубопроводов. |
| 5. | Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях*. |
| 6. | Прибор для измерения давления жидкости или газа. |
| 7. | Прибор для измерения силы тока в амперах*. |
| 8. | Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений*. |
| 9. | Прибор для измерения больших значений сопротивлений*. |
| 10. | Прибор для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды. |
| 11. | Инструмент для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
| 12. | Емкости для проверки интенсивности орошения защищаемой площади установки пожаротушения. |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| 1. | Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях*. |
| 2. | Прибор для измерения силы тока в амперах*. |
| 3. | Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений*. |
| 4. | Прибор для измерения больших значений сопротивлений*. |
| 5. | Прибор для измерения влажности и температуры воздуха в помещении. |
| 6. | Прибор для измерения освещенности. |
| 9. | Прибор (инструменты) для измерения линейных размеров. |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| 1. | Аппарат для сварки и резки электродуговой сваркой. |
| 2. | Устройство для обнаружения дефектов в изделиях из различных металлических и неметаллических материалов методами неразрушающего контроля. |
| 3. | Оборудование для проведения пневматических испытаний трубопроводов. |
| 4. | Оборудование для проведения гидравлических испытаний трубопроводов. |
| 5. | Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях*. |
| 6. | Прибор для измерения давления жидкости или газа. |
| 7. | Прибор для измерения силы тока в амперах*. |
| 8. | Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений*. |
| 9. | Прибор для измерения больших значений сопротивлений*. |
| 10. | Прибор для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды. |
| 11. | Прибор (инструмент) для измерения линейных размеров. |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| 1. | Оборудование для измерения динамических давлений воздушного потока и статических давлений в установившихся потоках*. |
| 2. | Оборудование для измерения полных давлений воздушного потока*. |
| 3. | Прибор для измерения скорости направленного воздушного потока в трубопроводах и каналах вентиляционных устройств*. |
| 4. | Прибор для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха*. |
| 5. | Прибор для измерения перепада давлений*. |
| 6. | Прибор для измерения интервалов времени с точностью до долей секунды. |
| 7. | Прибор (инструмент) для измерения линейных размеров. |
| 8. | Прибор для измерения температуры воздуха. |
| 9. | Термоэлектрический преобразователь температуры*. |
| 10. | Прибор для измерения атмосферного давления. |
| 11. | Прибор для определения влажности воздуха. |
| 12. | Инструмент для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| 1. | Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях*. |
| 2. | Прибор для измерения силы тока в амперах*. |
| 3. | Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений*. |
| 4. | Прибор для измерения больших значений сопротивлений*. |
| 5. | Прибор для объективного измерения уровня звука. |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов |  |
| 1. | Прибор для измерения яркости источников света или отражающих поверхностей. |
| 2. | Прибор для определения освещенности. |
| 3. | Прибор (инструмент) для измерения линейных размеров. |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ |  |
| 1. | Аппарат для сварки и резки электродуговой сваркой. |
| 2. | Устройство для обнаружения дефектов в изделиях из различных металлических и неметаллических материалов методами неразрушающего контроля. |
| 3. | Оборудование для проведения пневматических испытаний трубопроводов. |
| 4. | Оборудование для проведения гидравлических испытаний трубопроводов. |
| 5. | Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях*. |
| 6. | Прибор для измерения давления жидкости или газа. |
| 7. | Прибор для измерения силы тока в амперах*. |
| 8. | Измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений*. |
| 9. | Прибор для измерения больших значений сопротивлений*. |
| 10. | Инструмент для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
| 11. | Емкости для проверки интенсивности орошения защищаемой площади установки пожаротушения. |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах |  |
| 1. | Аппарат для сварки и резки электродуговой сваркой. |
| 2. | Устройство для обнаружения дефектов в изделиях из различных металлических и неметаллических материалов методами неразрушающего контроля. |
| 3. | Прибор (инструмент) для измерения линейных размеров. |
| 4. | Инструмент для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий. |
| Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов |  |
| 1. | Устройство для сжатия и подачи воздуха и других газов под давлением. |
| 2. | Прибор для измерения вакуумметрического и избыточного давлений воздуха. |
| 3. | Прибор для измерения перепада давлений. |
| 4. | Прибор для измерения толщины слоя покрытия. |
| 5. | Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов. |
| 6. | Устройство для уборки пыли и загрязнений с поверхностей за счёт всасывания потоком воздуха. |
| 7. | Прибор (инструмент) для измерения линейных размеров. |
| 8. | Комплект оборудования (инструментов) для очистки дымоходов (газоходов) от сажистых и смолистых отложений. |
| 9. | Инструменты и приспособления для кладки печей и каминов (печной молоток, кирочка, кельма, мочальная кисть, правило, весок, уровень, ватерпас, деревянное весло, деревянная лопата, цикля или нож, стукальце, ящики, сито, рамки для кирпича, скамья и направляющие стойки. |
| Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций |  |
| 1. | Оборудование для нанесения огнезащитных составов методом распыления. |
| 2. | Прибор для измерения толщины слоя покрытия. |
| 3. | Прибор для определения температуры и влажности воздуха. |
| 4. | Устройство (прибор) для определения массы тел. |
| 5. | Оборудование (инструменты) для очистки материалов механическими или электромеханическими способами. |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения |  |
| 1. | Емкости для регенерации и утилизации огнетушащих составов. |
| 2. | Камера для окраски и сушки. |
| 3. | Устройство (прибор) для определения массы тел. |
| 4. | Прибор для клеймения корпусов огнетушителей и запорно-пусковых устройств. |
| 5. | Оборудования для зарядки огнетушителей по видам огнетушащих веществ. |
| 6. | Оборудование для проведения гидравлических испытаний. |
| 7. | Оборудование для проведения пневматических испытаний. |
| 8. | Инструмент для выполнения работ по разборке и ремонту огнетушителей и безопасный источник освещения (с напряжением питания не более 36 В). |

Примечание: * измерительный прибор может включать в себя несколько измеряемых параметров (многофункциональный прибор).